АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

| О внесении изменений в постановление администрации города Сосновоборска от 28.02.2022 № 286 «Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения города Сосновоборска, передающих сточные воды на очистные сооружения города Сосновоборска» |  |
| --- | --- |

В целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение на территории города Сосновоборска. В соответствии с подпунктом 9.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктами 167, 171, 172, 173 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города Сосновоборска Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Внести изменения в постановление администрации города Сосновоборска от 20.04.2020  № 557 «Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения города Сосновоборска, передающих сточные воды на очистные сооружения города Сосновоборска» ( далее – Постановление).

  - Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в городской газете «Рабочий».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города по вопросам жизнеобеспечения (Д.В. Иванов).

Глава города                                                                                        А.С. Кудрявцев

# Приложение 1

к постановлению

администрации города

от _____ мая 2023 №____

## «Приложение

к постановлению

администрации города

от 28 февраля 2022 №286

Нормативы

состава сточных вод для объектов абонентов централизованной

системы водоотведения города Сосновоборска, передающих

сточные воды на очистные сооружения

города Сосновоборска

| N п/п | Показатели | Единицы измерения | Нормативы состава сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железо | мг/куб. дм | 0,21 |
| 2 | Медь | мг/куб. дм | 0,003 |
| 3 | СПАВ | мг/куб. дм | 6,38 |
| 4 | Нитрат-ион | мг/куб. дм | 87,59 |
| 5 | Нитрит-ион | мг/куб. дм | 1,17 |
| 6 | Ион Аммония | мг/куб. дм | 48,7 |
| 7 | Сульфаты | мг/куб. дм | 100,0 |
| 8 | Хлориды | мг/куб. дм | 107,66 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/куб. дм | 1,29 |
| 10 | Сухой остаток | мг/куб. дм | 1030,46 |
| 11 | Фосфаты (по Р) | мг/куб. дм | 0,65 |
| 12 | Взвешенные вещества | мг/куб. дм | 76,65 |
| 13 | БПК (полн.) | мг/куб. дм | 129,53 |
| 14 | Марганец | мг/куб. дм | 0,01 |
| 15 | Цинк | мг/куб. дм | 0,04 |
| 16 | ХПК | мг/куб. дм | 235,14 |